# 建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書   Ｆ２－１－１

(本檢查報告書一式三份，一份向主管機關申報，申報人、檢查人各留錄一份)

(向主管機關申報表)

| 檢查登記號碼： | 年度 | 初次檢查日期 最後檢查日期 ＊複查日期 | 自 年 月 日至 年 月 日 自 年 月 日至 年 月 日 自 年 月 日至 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 建 築 物 及 申 報 人 基 本 資 料 | 申 報 人 | 所人 有 權 | 姓 名 |  | 身分證字號 |  | 電話 |  | 簽章 |
|  |  |  | 住 址 |  |  |
|  |  | 使 用 人 | 姓 名 |  | 身分證字號 |  | 電話 |  | 簽章 |
|  |  |  | 住 址 |  |  |
|  | 申 報 建 築 物 概 要 | 申報建築物或 營業場所名稱 |  |
|  |  | 使用執照字號 | 年 月 日 字第 號 |
|  |  | 建築物現況 | 地 上 層 地 下 層 |
|  |  | 使用樓層別 | 第 層共 層 | 樓地板面積 | m2 |
|  |  | 現況用途類組 |  | 原核准類組 |  |
|  |  | 地 址 |  |
|  |  | 地 號 | 段 小段 地 號 |
| 二、檢 ( 複 ) 查 紀 錄 | 類別 | 檢 查 項 目 次 | 法 令 依 據 | 檢 查 核 對 內 容 | 初 次 檢 查 | 最 後 檢 查 | ＊複查情形 |
|  | (一)防 火 避 難 設 施 類 | 防 火 1. 區 劃 | 防火區劃 分隔情形 | 則設編77~87 | 無拆除或損壞 □無擅自變更或改造 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 防火區劃防火門窗 | 則設編76 | 無拆除或損壞 □無擅自變更或改造 無材料不符 □與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 防火區劃防火樓板 | 則設編70、78 | 無拆除或損壞 □無擅自變更或改造 無材料不符 □與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 防火區劃防火牆 | 則設編70、77 | 無拆除或損壞 □無擅自變更或改造 無材料不符 □與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 2. 非防火區劃 分間牆 | 則設編86 | 無擅自變更或改造 □無材料不符 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 3. 內部裝修材料 | 則設編88 | 無材料不符 □有使用許可 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 4. 避難層出入口 | 則設編90 | 無數量不符 □無封閉或阻塞 □無設栓鎖 無擅自變更或改造 □無寬度不符 □與原核准圖說符合 □其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 5. 避難層以外樓 層出入口 | 則設編91 | 無數量不符 □無封閉或阻塞 □無設栓鎖 無擅自變更或改造 □無寬度不符 □與原核准圖說符合 □其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 6. 走廊（室內通 路） | 則設編92、 131、132 | 無封閉或阻塞 □無擅自變更或改造 無寬度不符 □與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 7. 直通樓梯 | 則設編93~95 、98、241 | 無數量不符□ 無拆除或損壞 □無封閉或阻塞 無擅自變更或改造 □無寬度或材料不符 □與原 核准圖說符合 □其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |

註:1.「複查日期」及「複查情形」欄由主管機關填寫。

2.「檢查核對內容」欄之□，合格者打〝ˇ〞，不合格者打〝×〞，另提改善計畫者打〝△〞。

3.檢查項目13.至15.如已具備電氣技術人員之檢驗報告，其餘檢討內容無須另作逐項檢查。

| 檢查登記號碼： | Ｆ２－１－２ |
| --- | --- |
| 二、檢 ( 複 ) 查 紀 錄 | (一) 防 火 避 難 設 施 類 | 8. 安全梯 | 則設編76、96 、97 | 無數量不符 □無拆除或損壞 □無封閉或阻塞 無擅自變更或改造 □無寬度或材料不符 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 9. 特別安全梯 | 則設編96、97 、102、241 | 無數量不符 □無拆除或損壞 □無封閉或阻塞 無擅自變更或改造 □無寬度或材料不符 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 10. 屋頂避難平台 | 則設編99 | 無封閉或阻塞 □無擅自變更或改造 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 11. 緊急出口 | 則設編108、109、233 | 無數量不符 □無封閉或阻塞 □無寬度不符 與原核准圖說符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  | (二) 設 備 安 全 類 | 12. 昇降設備 | 昇降設備管理辦法、則備編108~132 | 有使用許可 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 13. 避雷設備 | 則備編20~25 | 按規定設置 □無導線斷裂或受干擾 無避雷針損壞或拆除 □接地電阻符合 保護角無障礙 □有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 14. 緊急供電系統 | 則備編7~10 | 無損壞或拆除 □可正常啟動發電 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 15. 特 殊 供 電 | 舞 台 | 則備編11.2 | 配電盤前面無活電露出 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編11.4 | 簾幕馬達為電刷型者其外殼為全密閉型 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編11.5 | 更衣室之燈具未使用吊管或鏈吊型 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編11.5 | 更衣室之燈具離樓地板面高度低於2.5公尺者已加裝燈具護罩 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 電 影 院 | 則備編13.1 | 放映室有無裝置燈具護罩 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編13.2 | 放映室依規定設置整流器、變阻器、變壓器 放映室內已設置電流器、變壓器已裝置護罩 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |

註:1.「複查日期」及「複查情形」欄由主管機關填寫。

2.「檢查核對內容」欄之□，合格者打〝ˇ〞，不合格者打〝×〞，另提改善計畫者打〝△〞。

3.檢查項目13.至15.如已具備電氣技術人員之檢驗報告，其餘檢討內容無須另作逐項檢查。

| 檢查登記號碼： | Ｆ２－１－３ |
| --- | --- |
| 二、檢 ( 複 ) 查 紀 錄 | (二) 設 備 安 全 類 | 15. 特 殊 供 電 | 廣告招牌燈 | 則備編14.1 | 各組廣告招牌燈外部已裝置非接地電源線切斷之開關 □有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編14.2 | 廣告燈塔之鐵架、金屬外殼等均有接地 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編14.3 | 廣告燈有標示製造廠商名稱、電源電壓、輸入電流 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | X射裝 光線置 機之 或電 放氣 | 則備編15.1 | X光機或放射線之室門未緊閉時機器能自動斷電 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | 則備編15.2 | X光機或放射線之室外門上有裝設紅色及綠色標示燈且其功能正常 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 游 泳 池 | 則備編16.3 | 供應游泳池部分之電源有裝設漏電斷路器 有電氣技術人員之檢驗報告 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 16. 空調風管 | 則備編92~102 | 貫通防火區劃之風管有放置閘門(板) 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 |
|  |  | 17. 燃氣設備 | 則備編79~90 | 設置容量符合 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 |
|  |  |  | 則備編80.6.1 | 與室外空氣直接流通之開口其有效面積大於規定值 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 |
|  |  |  | 則備編80.8 | 裝置在地下層或其他密閉空間時已在該空間天花板下及地板面上各30公分範圍內依規定開口或以通風管連接室外或其有效開口面積大於規定值 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 |
|  |  |  | 則備編80.9 | 連接供氣之橡皮管其長度超過1.8公尺並隱蔽在構造體內或未貫穿樓地板或牆壁 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 |
|  |  |  | 則備編80.11 | 電氣點火裝置已裝點火失效時即能切斷供氣之安全裝置 其他： | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 | □合格 □不合格 □提改善計畫 |
| 三 、 專簽 業證 檢 查 人 綜 合 意 見 及 | 1.符合原核准圖說，請准予報備。 2.與原核准圖說不符，但符合本表所列現行建築技術規 則規定，請准予備查。 3.與原核准圖說不符，但符合當時建築技術規則規定， 已敘明理由、圖說，請准予備查。 4.不符合規定，但提具改善計畫及自行改善期限，請准 予備查。 5.其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (檢附檢查簡圖、處理情形或改善計畫) | 專業檢查機 構 | 負 責 人 |  | (簽章) |
|  |  |  | 認可證字號 |  |  |
|  |  | 專業檢查人 （不敷填列 另以F1-3表 列） | 姓 名 |  | (簽章) |
|  |  |  | 認可證字號 |  |  |
|  |  |  | 姓 名 |  | (簽章) |
|  |  |  | 認可證字號 |  |  |

註:1.「複查日期」及「複查情形」欄由主管機關填寫。

2.「檢查核對內容」欄之□，合格者打〝ˇ〞，不合格者打〝×〞，另提改善計畫者打〝△〞。

3.檢查項目13.至15.如已具備電氣技術人員之檢驗報告，其餘檢討內容無須另作逐項檢查。

# Text boxes

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

裝

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

訂

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

線

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

裝

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

訂

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

線

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

裝

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

訂

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

線

|

|

|

|

|

|

|

|

||