一、防空避難設備之管理維護，除建築法、公寓大廈管理條例及其他法令有規定外，依本要點辦理之。

二、本要點所稱防空避難設備之種類如下：

(一)防空地下室。

(二)防空洞。

(三)防空壕、坑。

(四)防空掩體、防空地面及防勤掩體。

(五)緊急避難所（三層以上高大堅固建築物底層）。

(六)其他經政府指定之防空避難設備。

三、防空避難設備查對、列管作業程序如下：

(一)主管建築機關核發使用執照後，應將建築物附建防空避難設備有關資料，於次月十五日前列冊移送當地警察局。警察局依公文時效及行政程序轉交查對，經查相符回報後，由當地分局輸入電腦建檔列管後列印三份一份自存，一份交由有關分駐（派出、警察）所列管，一份送警察局備查。查對發現不符者，應將不符之事實，逐項說明，層報警察局函請建築主管機關轉飭業主限期改善後，再送警察局查對列管。

(二)第二點第三款至第六款之防空避難設備，應由列管單位造冊列管。但得不列入統計表統計。

(三)經列管之防空避難設備季報表傳送：

分局：每季結束（四、七、十、一）月五日前，將季報表傳送至警察局。（季報表如附件一）

省轄各縣市警察局於每季結束七日內，將季報表傳送至警政廳。

臺灣省政府警政廳、台北市、高雄市政府警察局、福建省金門、連江縣警察局、各特種防護團，於每季結束後十日內，將季報表傳送至警政署。

四、防空避難設備使用分配規定如下：

(一)列管之防空避難設備地下室，由列管單位按其容量與人口分布狀況，以戶為單位，在三百公尺範圍內作適當之分配。並填註「家戶訪問簽章表」（格式如附件二）之「防空避難分配欄」內。

(二)機關、學校、團體、廠場防護團及路、港特種防護團之防空避難設備，由各該單位自行分配員工使用。其多餘之容量得由當地警察機關分配供民眾使用。

(三)下列防空避難設備，基於安全需要或特殊用途，一律不予對外分配使用：

軍事機關及金融、電（視）臺、電信、電力、油庫、自來水、瓦斯等機構之防空地下室。

影劇院、歌舞聽、車站、碼頭、航空站之防空地下室。

五、防空避難設備管理規定如下：

(一)防空地下室經核准隔間者，應使用不燃材料，並不得阻塞進出口通道、變更原設計或破壞原有設施。

(二)同一層地下室，供防空避難設備及其他用途等二種以上用途時，應以磚牆或鋼筋混凝土牆予以區隔。如有開口，應裝設甲種防火門、窗。

(三)防空避難設備進出口通道應保持暢通。其設有電動門者，應加設人工操作開關。

(四)防空避難設備，應防止滲水、漏水、積水及髒亂。照明、通風設施，保持良好，並應避免潮濕，隨時保持可用狀態。

(五)防空避難設備，不得裝置危險設施，儲存危害公共安全與妨礙衛生等物品。

(六)公、私之防空避難設備，由列管單位於明顯位置設置標誌牌（格式如附件三），並應於空襲警報發布後，立即開放供民眾避難使用。

六、公寓大廈以外之建築物申請利用防空地下室，開設臨時對外營業場所（申請書格式如附件四）規定如下：

(一)供防空避難設備使用之樓層，樓地板面積達二百平方公尺者，以兼作停車空間為限，未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用。但不妨礙防空避難或違反分區使用規定、建築法令及相關法令。

(二)檢具簡明配置圖、現況圖、用途說明書及所有權人同意證明文件，送當地主管建築機關會同警察局審查核定。

(三)進出口必須均為階段式，內部出口應設標示燈，且在室內任何一點都能看清。

(四)影戲院、歌舞廳、遊（演）藝場、夜總會、超級市場、百貨商場之防空地下室，不得兼作影戲院、歌舞廳、遊（演）藝場、夜總會、超級市場、百貨商場。

(五)不得開設使用冰刀鞋之溜冰場或游泳池。

(六)建築物附建防空避難設備兼作停車空間者，不准變更作他種用途使用。

(七)開設臨時對外營業場所之核准文件，應懸掛在防空地下室之服務（收銀）臺明顯之處。

(八)未經專案申請核准者，不得將核准地面層之營業項目延伸至防空地下室營業。

(九)建築物使用執照，不得因申請核准利用防空地下室臨時對外營業，而變更其原定防空避難用途。

(十)營業負責人、商店名稱、營業項目變更時，應重新辦理申請手續。

(十一)營業場所歇業時，負責人應在一週內，將該防空避難設備恢復原狀。

(十二)政府宣布警戒戰備或戒嚴時，所有使用之防空地下室s，應隨時騰空，供作防空避難使用。

七、防空避難設備之檢查、抽查及督導規定如下：

(一)內政部警政署每年會同有關機關，實施不定期抽查一次並得依業務需要，會同有關機關實施個案會勘。

(二)警政廳、直轄市政府警察局，每年實施業務檢查一次。並得依業務需要，會同有關機關實施個案會勘。

(三)縣市警察局每年實施業務檢查一次。對列管防空避難設備每月平均抽查不得少於十五件。

(四)警察分局（所）對列管之防空避難設備，每半年實施檢查一次，除開設臨時對外營業者外，餘得以抽查方式行之。且每月平均不得少於二十五件。但列管數未達二百件者，以每年全面施檢一次為原則。

(五)分駐（派出、警察）所應經常檢查並配合勤區查察實施之，每半年應普查一次。

(六)特種防護團對管理之防空避難設備，應實施定期或不定期檢（抽）查。學校、工廠比照辦理。(七)各級檢（抽）查均應填具檢查紀錄表（格式如附件五）以備查考，在檢（抽）查時，凡應行改進事項，應以檢查改善通知單（格式如附件六），通知列管單位（人員）與使用單位，並由列管單位督導改善及分別列為個案追蹤︺發現違反公寓大廈管理條例第十六條第二項規定，或建築法及有關法令者，應通知各該主管機關處理。

八、違反本要點有關規定者，依建築法、公寓大廈管理條例及有關法令處理。（附件略）